## Sheet1
附件1：花都区颐养院1号楼和2号楼避难间改造及更换部分防火门项目方案
序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 备注
一 | 一号楼前栋3间（301、401、501房）
1 | ZN-RVS-2*1.5 | 10 | 米 | 信号线
2 | ZN-RVS-2*1.5 | 10 | 米 | 电话线
3 | ZN-BV-2.5 | 20 | 米 | 应急照明线
4 | SC20 | 30 | 米
5 | ABC4灭火器 | 1 | 套 | 一套含2个灭火器、一个灭火器箱
6 | 消防电话分机 | 1 | 个
7 | 手报（带插口） | 1 | 个
8 | 避难间标志灯牌 | 1 | 个
9 | 避难间指示灯牌 | 1 | 个
10 | DN25管 | 12 | 米
11 | DN100*25机械三通 | 1 | 个
12 | DN25卷盘闸阀 | 1 | 个
13 | DN25卷盘 | 1 | 个
14 | 钢制甲级防火门1290*2190 | 1 | 樘
15 | 辅材费 | 1 | 项
16 | 人工费 | 1 | 项
17 | 每间房合计
18 | 此房型合计 | 3 | 间
二 | 一号楼后栋6间（311、411、511、601、701、801房）
1 | ZN-RVS-2*1.5 | 10 | 米 | 信号线
2 | ZN-RVS-2*1.5 | 10 | 米 | 电话线
3 | ZN-BV-2.5 | 20 | 米 | 应急照明线
4 | SC20 | 30 | 米
5 | ABC4灭火器 | 1 | 套 | 一套含2个灭火器、一个灭火器箱
6 | 消防电话分机 | 1 | 个
7 | 手报（带插口） | 1 | 个
8 | 避难间标志灯牌 | 1 | 个
9 | 避难间指示灯牌 | 1 | 个
10 | DN25管 | 12 | 米
11 | DN100*25机械三通 | 1 | 个
12 | DN25闸阀 | 1 | 个
13 | DN25卷盘 | 1 | 个
14 | 钢制甲级防火门1220*2190 | 1 | 樘 | 门框也需要替换
15 | 辅材费 | 1 | 项
16 | 人工费 | 1 | 项
17 | 每间房合计
18 | 此房型合计 | 6 | 间
三 | 二号楼10间（310、410、510、610、301、401、501、601、701、801房）
1 | ZN-RVS-2*1.5 | 10 | 米 | 信号线
2 | ZN-RVS-2*1.5 | 10 | 米 | 电话线
3 | ZN-BV-2.5 | 20 | 米 | 应急照明线
4 | SC20 | 30 | 米
5 | ABC4灭火器 | 1 | 套 | 一套含2个灭火器、一个灭火器箱
6 | 消防电话分机 | 1 | 个
7 | 手报（带插口） | 1 | 个
8 | 避难间标志灯牌 | 1 | 个
9 | 避难间指示灯牌 | 1 | 个
10 | DN25管 | 12 | 米
11 | DN100*25机械三通 | 1 | 个
12 | DN25闸阀 | 1 | 个
13 | DN25卷盘 | 1 | 个
14 | 钢制甲级防火门1260*2190 | 1 | 樘 | 门框也需要替换
15 | 钢制甲级防火门940*2180 | 1 | 樘 | 门框也需要替换
16 | 防火玻璃窗1430*1830 | 1 | 樘
17 | 辅材费 | 1 | 项
18 | 人工费 | 1 | 项
19 | 每间房合计
20 | 此房型合计 | 10 | 间
四 | 监控主机房
1 | 钢制甲级防火门1095*2040 | 1 | 樘 | 只换门，不换门框
2 | 小计
五 | 二号楼二层二梯
1 | 钢制甲级防火门1090*2040 | 1 | 樘 | 只换门，不换门框
2 | 小计
六 | 综合楼二层厨房
1 | 钢制甲级防火门1000*2095 | 1 | 樘 | 门框也需要替换
七 | 备注：
1、报价为含税报价。
2、需接入消火栓系统，含原系统的放水费；
3、负责装修及土建部分的打墙及楼板打洞及修复、防水措施工程。